CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ASPETTI DI SICUREZZA E SALUTE OCCUPAZIONALE NEI LABORATORI

| SEDE |  | DIPARTIMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODICE LOCALE |  | NOME LABORATORIO |  |
| RESPONSABILE |  | COMPILATORE |  |
| DATA COMPILAZIONE |  | FIRMA |  |

Da compilarsi a cura del Responsabile di Laboratorio o del RADRL in funzione dell’organigramma sicurezza della Struttura, selezionando di conseguenza anche il soggetto incaricato delle azioni individuate

| Punto | Verifica | Risposta |  |  |  | Note | Azioni di miglioramento / Informazioni aggiuntive | Soggetto incaricato delle azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO | Parz | NA |  |  |  |
| 1 | Informazioni generali |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | All’ingresso del laboratorio è aggiornato il cartello riassuntivo con il/i nominativi dei Responsabili e dei lavoratori che possono accedervi? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/laboratori/segnaletica_di_sicurezza_e_salvataggio | Responsabile Lab RADRL |
| 1.2 | All’ingresso del laboratorio è aggiornato il cartello riassuntivo con i numeri da contattare in caso di emergenza? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/laboratori/segnaletica_di_sicurezza_e_salvataggio | Responsabile Lab RADRL |
| 1.3 | All’ingresso del laboratorio è aggiornato il cartello riassuntivo dei pericoli presenti nel locale e dei DPI da utilizzare? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/laboratori/segnaletica_di_sicurezza_e_salvataggio | Responsabile Lab RADRL |
| 1.4 | Tutti i lavoratori che accedono al locale sono stati autorizzati formalmente? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/nuovi_lavoratori/documentazione_dei_lavoratori | Responsabile Lab RADRL |
| 1.5 | Tutti i lavoratori che lavorano stabilmente all’interno del locale, hanno compilato la documentazione relativa all’identificazione dei pericoli individuali? |  |  |  |  |  | Scheda SIR online su https://prevenzione.polito.it/Home.aspx | Responsabile Lab RADRL |
| 2 | Conservazione dell’adeguatezza spazi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Le vie di circolazione permangono sgombre da materiali e attrezzature che ostacolano la normale circolazione? |  |  |  |  |  | Se del caso, rimuovere e ordinare il materiale | Responsabile Lab RADRL |
| 2.2 | E’ stato evitato il posizionamento di materiali sopra gli armadi e in qualsiasi altra posizione a pericolo di caduta? |  |  |  |  |  | Se del caso, rimuovere e ordinare il materiale | Responsabile Lab RADRL |
| 2.3 | Il locale si trova in uno stato di ordine che rende possibile la pulizia dello stesso? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 2.4 | E’ conservata l’integrità e la pulizia delle murature e dei pavimenti? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 2.5 | E’ conservata l’integrità, la pulizia e il corretto funzionamento di porte e finestre, comprese le tende? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 2.6 | E’ conservata l’integrità, la pulizia e il corretto funzionamento dei corpi illuminanti? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 2.7 | E’ conservata l’integrità, la pulizia e il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione del locale? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 2.8 | Permangono posizionati all’interno dei laboratori i cartelli recanti i principali pericoli presenti, i divieti e le procedure di emergenza? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 3 | Conservazione adeguatezza percorsi di emergenza |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | I percorsi e le uscite di emergenza permangono sgombri e la segnaletica indicante i percorsi e le uscite di emergenza è in buone condizioni e ben visibile? |  |  |  |  |  | I percorsi di emergenza devono risultare sempre sgombri | Responsabile Lab RADRL |
| 3.2 | Gli estintori sono facilmente raggiungibili e installati nelle posizioni originarie? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 3.3 | La verifica periodica degli estintori e delle manichette è stata eseguita dai soggetti competenti (vedi cartellini)? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 4 | Conservazione adeguatezza impiantistica elettrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Il numero e la posizione delle prese elettriche è adeguata alle attività svolte e non si fa uso continuativo di prolunghe o ciabatte? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 4.2 | Gli interruttori, le prese elettriche ed i cavi elettrici permangono integri e funzionanti? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 4.3 | Il quadro elettrico è chiuso a chiave? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 4.4 | Lo spazio di accesso al quadro elettrico è libero per le eventuali attività del personale tecnico specificatamente individuato? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 5 | Attrezzature e Macchine |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | E’ aggiornato l’elenco delle attrezzature e delle macchine presenti in laboratorio? |  |  |  |  |  | La domanda si riferisce a macchine utensili (torni, combinate, ecc.), macchine da laboratorio e di prova (forni, stufe, autoclavi, pompe, universale, ecc.), attrezzature per trasporto ed elevazione (carri ponte, carrelli, ecc.), impianti oleodinamici e ad aria compressa http://www.sls.polito.it/laboratori/macchine_e_attrezzature_di_ricerca http://www.sls.polito.it/laboratori/impianti_e_attrezzature_complesse | Responsabile Lab RADRL |
| 5.2 | Permangono presenti e di facile consultazione i manuali di utilizzo delle attrezzature e delle macchine? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 5.3 | Si conservano presenti e ben leggibili le segnaletiche a bordo macchina? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 5.4 | Il programma di manutenzione e controllo delle attrezzature e delle macchine è rispetta le scadenze programmate e il registro delle manutenzioni è disponibile e aggiornato? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 6 | Macchine realizzate ai fini di ricerca e Prototipi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | E’ aggiornato l’elenco delle macchine realizzate ai fini di ricerca e dei prototipi presenti in laboratorio? |  |  |  |  |  | Per informazioni aggiuntive fare riferimento al sito http://www.sls.polito.it/laboratori/macchine_e_attrezzature_di_ricerca | Responsabile Lab RADRL |
| 6.2 | Permangono presenti e di facile consultazione le istruzioni di utilizzo delle macchine realizzate ai fini di ricerca e dei prototipi? |  |  |  |  |  | Si ricorda che le istruzioni per l’uso dovrebbero essere realizzate al termine dell’analisi di rischio, così da minimizzare tutti i rischi derivanti dall’utilizzo di una attrezzatura sperimentale | Responsabile Lab RADRL |
| 6.3 | Nei pressi delle macchine realizzate ai fini di ricerca e dei prototipi è aggiornato l’elenco dei lavoratori abilitati all’utilizzo? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 7 | Sistemi di Protezione collettiva e di primo soccorso |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | E’ aggiornato l’elenco dei dispositivi di protezione collettiva presenti (cappe chimiche, armadi ventilati, aspirazioni a proboscide, ecc.)? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 7.2 | Permangono presenti e di facile consultazione i manuali di utilizzo dei sistemi di protezione collettiva? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 7.3 | Il programma di controllo e manutenzione è effettuato secondo le scadenze programmate e il registro delle manutenzioni è disponibile e aggiornato? |  |  |  |  |  | Ad esempio controllo della velocità aspirante, dell’integrità della struttura, dello stato dei filtri, ecc. | Responsabile Lab RADRL |
| 7.4 | Verificare se la più vicina cassetta di primo soccorso è facilmente accessibile e completa di materiale non scaduto |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 8 | Sostanze chimiche e cancerogene |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti/preparati a disposizione sono catalogate e facilmente consultabili? |  |  |  |  |  | Richiedere le schede di sicurezza e raccoglierle in un luogo noto ed accessibile, anche su PC posto in laboratorio | Responsabile Lab RADRL |
| 8.2 | Presso ogni armadio o scaffale è collocato l’elenco aggiornato dei prodotti contenuti, con i relativi segnali di avvertimento e le relative indicazioni di pericolo? |  |  |  |  |  | Se sono presenti molte sostanze ad oggi non utilizzate, nell’elenco è consigliabile evidenziare quali sostanze risultano in uso e quali solamente stoccate. Si consiglia di alienare le sostanze di cui non si prevede il riutilizzo, le sostanze deteriorate e quelle non identificabili o di cui si è smarrita la documentazione | Responsabile Lab RADRL |
| 8.3 | Gli agenti chimici permangono stoccati in funzione delle loro classi di pericolo e compatibilità e suddivisi in acidi, basi, infiammabili e tossici? Tutti recipienti permangono correttamente contrassegnati con etichette ben leggibili? |  |  |  |  |  | - per lo stoccaggio di sostanze infiammabili devono essere utilizzati armadi di sicurezza antincendio, anche con aspirazione e scarico all’esterno se le sostanze sono ad elevata volatilità - per lo stoccaggio di sostanze tossiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con aspirazione e scarico all’esterno - per lo stoccaggio sostanze acide e basiche devono essere utilizzati armadi di sicurezza con aspirazione e scarico all’esterno | Responsabile Lab RADRL |
| 8.4 | Per tutte le sostanze cancerogene e mutagene è stata correttamente implementata la procedura autorizzativa? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/laboratori/agenti_chimici_e_cancerogeni | Responsabile Lab RADRL |
| 8.5 | Viene correttamente inviato trimestralmente al Servizio Prevenzione e Protezione il registro degli utilizzi delle sostanze cancerogene e mutagene? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 8.6 | Sono aggiornate le procedure operative per l’uso e la manipolazione dei prodotti in condizioni ordinarie e in condizione di emergenza? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 8.7 | Permangono disponibili ed efficienti i dispositivi di protezione collettiva e individuale identificati nelle procedure operative ordinarie e di emergenza? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 8.8 | E’ presente il kit antisversamento? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 8.9 | E’ presente il modulo per la verifica dell’efficienza del lavaocchi? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9 | Gas |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Permane presente e di facile consultazione la documentazione delle bombole e delle linee di distribuzione del gas (schede di dati di sicurezza delle bombole, manuali dei riduttori di pressione e eventuali altre apparecchiature)? |  |  |  |  |  | Per informazioni aggiuntive fare riferimento al sito http://www.sls.polito.it/laboratori/gas_compressi_e_bombole | Responsabile Lab RADRL |
| 9.2 | Tutte le componenti dell’impianto gas (bombole, riduttori, sensori, centraline, allarmi, elettrovalvole, ecc.) sono opportunamente controllate e manutenute secondo quanto previsto dal costruttore e il registro delle manutenzioni è disponibile e aggiornato? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9.3 | Si conservano presenti e ben leggibili le etichette che contraddistinguono le linee e i punti di presa? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9.4 | Sono aggiornate le procedure operative per l’uso e la manipolazione di bombole e linee gas in condizioni ordinarie e in condizione di emergenza? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9.5 | Permangono disponibili ed efficienti i dispositivi di protezione collettiva identificati nelle procedure operative ordinarie e di emergenza? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9.6 | Permangono disponibili ed efficienti i dispositivi di protezione individuale identificati nelle procedure operative ordinarie e di emergenza (sensori portatili, guanti e scarpe di sicurezza per il trasporto delle bombole, ecc.)? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9.7 | In caso di variazione delle attività realizzate e/o utilizzo di nuovi gas è stato informato il Servizio Prevenzione e Protezione? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9.8 | Le bombole di gas sono messe in sicurezza (ancorate al muro o sorrette da carrello apposito)? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9.9 | Gas Inerti. C’è pericolo di sotto-ossigenazione? Allegare calcolo. Se si: |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
|  | rilevatori di ossigeno fissi con allarme ottico-acustico all'ingresso del laboratorio |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
|  | rilevatori portatili con allarme ottico-acustico incorporato |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
|  | rilevatori individuali di ossigeno con allarme incorporato obbligatori per tutti gli operatori presenti nel laboratorio |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 9.10 | Gas infiammabili Le bombole di gas infiammabili sono in armadio EN 14470-2 G90 ventilato con 10 ricambi ora in aspirazione? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 10 | Sostanze biologiche |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Per le sostanze biologiche è stata correttamente implementata la procedura di comunicazione/autorizzazione agli enti di controllo? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/laboratori/agenti_biologici | Responsabile Lab RADRL |
| 10.2 | Sono aggiornate le procedure operative per l’uso e la manipolazione delle sostanze biologiche in condizioni ordinarie e in condizione di emergenza? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 10.3 | Permangono disponibili ed efficienti i dispositivi di protezione collettiva identificati nelle procedure operative ordinarie e di emergenza? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 10.4 | Permangono disponibili ed efficienti i dispositivi di protezione individuale identificati nelle procedure operative ordinarie e di emergenza? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 11 | Rifiuti |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | I rifiuti prodotti all’interno dei laboratori sono gestiti in contenitori di tipologia coerente al rifiuto, con corretta etichettatura e pittogrammi (R su sfondo giallo)? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 11.2 | I rifiuti prodotti sono gestiti secondo la procedura dipartimentale di smaltimento? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 11.3 | Sotto i contenitori sono presenti vaschette per la raccolta di eventuali sversamenti? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 12 | Rumore e vibrazioni |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | L’acquisto di nuove attrezzature in grado di emettere rumore e vibrazioni rilevanti è stato comunicato al Servizio Prevenzione e Protezione? |  |  |  |  |  | Per informazioni aggiuntive fare riferimento al sito http://www.sls.polito.it/laboratori/rumore http://www.sls.polito.it/laboratori/vibrazioni | Responsabile Lab RADRL |
| 12.2 | Sono disponibili i dispositivi di protezione individuale da utilizzare con le sorgenti rumorose/vibranti? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 13 | Radiazioni Ionizzanti |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono conservate e utilizzate come prescritto dall’Esperto di Radioprotezione? |  |  |  |  |  | Si ricorda che è necessario contattare l’Esperto in radioprotezione tramite il Servizio Prevenzione e Protezione prima dell’acquisto / dismissione / spostamento di ogni sorgente di radiazioni ionizzanti http://www.sls.polito.it/laboratori/radiazioni/radiazioni_ionizzanti | Responsabile Lab RADRL |
| 14 | Radiazioni non Ionizzanti |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | L’acquisto di nuove attrezzature in grado di emettere radiazioni non ionizzanti è stato comunicato al Servizio Prevenzione e Protezione / al Tecnico Sicurezza Laser / al Tecnico Esperto in sicurezza Radiazioni Ottiche artificiali e naturali incoerenti / al Tecnico Esperto in sicurezza Campi Elettrici, Magnetici ed elettromagnetici? |  |  |  |  |  | Fare riferimento a: http://www.sls.polito.it/laboratori/radiazioni/radiazioni_non_ionizzanti Si ricorda che la valutazione del rischio per laser di classe 3R, 3B e 4 deve essere fatta dal Tecnico Sicurezza Laser http://www.sls.polito.it/laboratori/radiazioni/radiazioni_non_ionizzanti | Responsabile Lab RADRL |
| 14.2 | Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti sono installate e utilizzate come condiviso col Servizio Prevenzione / col Tecnico Sicurezza Laser / col Tecnico Esperto in sicurezza Radiazioni Ottiche artificiali e naturali incoerenti / col Tecnico Esperto in sicurezza Campi Elettrici, Magnetici ed elettromagnetici? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 15 | Postazioni VDT |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Le postazioni VDT sono installate nelle posizioni definite per norma? |  |  |  |  |  | Per informazioni di dettaglio sulle corrette caratteristiche delle postazioni riferirsi al sito http://www.sls.polito.it/uffici/postazione_vdt | Responsabile Lab RADRL |
| 15.2 | Eventuali postazioni VDT di nuova introduzione sono state prima valutate? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 15.3 | Eventuali postazioni VDT introdotte temporaneamente all’interno del laboratorio rispettano i dettami normativi? |  |  |  |  |  | Per informazioni di dettaglio sulle corrette caratteristiche delle postazioni riferirsi al sito http://www.sls.polito.it/uffici/postazione_vdt | Responsabile Lab RADRL |
| 16 | DPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | I DPI sono stati consegnati a tutti i nuovi lavoratori ed è disponibile per ciascun operatore il modulo di consegna dei DPI debitamente firmato? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/laboratori/autorizzazione | Responsabile Lab RADRL |
| 16.2 | I nuovi lavoratori sono stati addestrati all’utilizzo corretto dei DPI consegnati? |  |  |  |  |  | Addestramento obbligatorio in caso di DPI di terza categoria, consigliato negli altri casi | Responsabile Lab RADRL |
| 16.3 | Il personale utilizza i DPI previsti? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 17 | Procedure |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Sono aggiornate le procedure di lavoro per le attività che si svolgono in laboratorio? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/laboratori | Responsabile Lab RADRL |
| 17.2 | Sono aggiornate le procedure da utilizzare in caso di emergenza (sversamenti, rotture, ecc.)? |  |  |  |  |  |  | Responsabile Lab RADRL |
| 17.3 | Eventuali incidenti o quasi incidenti occorsi sono stati opportunamente analizzati e comunicati al Servizio Prevenzione e Protezione e si è provveduto ad attuare congrue contromisure? |  |  |  |  |  | Per informazioni aggiuntive fare riferimento al sito https://www.sls.polito.it/emergenza/infortuni_e_near_miss | Responsabile Lab RADRL |
| 18 | Formazione e Addestramento |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | I nuovi lavoratori che effettuano attività continuativa nel laboratorio hanno frequentato il corso on-line di Formazione Generale? |  |  |  |  |  | I lavori, prima dell’accesso ai laboratori, devono frequentare il corso di Formazione Generale on-line. Saranno in seguito convocati dal Servizio Prevenzione e Protezione per la Formazione Specifica. http://www.sls.polito.it/formazione/formazione_dei_lavoratori | Responsabile Lab RADRL |
| 18.2 | I nuovi lavoratori che accedono ai laboratori sono stati opportunamente addestrati circa tutte le attività da svolgere e tutte le attrezzature da utilizzare ed è presente per ciascun operatore il modulo relativo alla formalizzazione dell’addestramento? |  |  |  |  |  | Fare riferimento al modello presente sul sito http://www.sls.polito.it/laboratori/autorizzazione | Responsabile Lab RADRL |
| 18.3 | I nuovi lavoratori che accedono ai laboratori sono stati opportunamente addestrati circa le procedure di emergenza e di evacuazione? |  |  |  |  |  | Per informazioni aggiuntive fare riferimento al sito https://www.sls.polito.it/emergenza | Responsabile Lab RADRL |