| MODULO | ## PREP_indicazioni progettuali | ## REV | ## 00 | ## DATA EMISSIONE MODULO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_INTERVENTO |  | SUB |  | 009_SUPPORTO PROGETTAZIONE_PREP |  |
| DIPARTIMENTO/AREA | Xxx – indicare dipartimento o Area che effettua la richiesta | RICHIEDENTE |  | XXXX – indicare nominativo e riferimento tel del tecnico |  |
| DATA | ……… |  |  |  |  |
| NOTA:. | Le valutazioni sono effettuate alla luce delle informazioni acquisite alla data dell’emissione del presente documento. Eventuali modifiche successive dovranno essere comunicate al Servizio PREP ai fini dell’aggiornamento della valutazione |  |  |  |  |

COMPILAZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE

Individuazione dell’intervento:

DIPARTIMENTO - CODICE LOCALE (es. TO_CEN01_ XP01_A001)

| FAC SIMILE FAC SIMILE |  |
| --- | --- |

Attività svolta e attrezzature presenti

Breve descrizione delle attività svolte all’interno degli ambienti. È necessario sapere almeno:

- Numero degli occupanti

- Eventuale presenza di studenti: quantità, durata della presenza, organizzazione

- Descrizione delle attività

- Presenza di gas:

    - tipologia, pressioni e volumi di stoccaggio nel caso di bombole;

    - tipologia e pressione di utilizzo nel caso di gas forniti mediante linee di adduzione.

- Presenza di forni, fornelli, fiamme libere

- Attività che implicano uso di: agenti chimici pericolosi, cancerogeni, biologici (allegare schede di sicurezza)

- Presenza di strumenti che sono sorgenti di: campi magnetici statici, ELF, radiofrequenze, microonde, ROA, raggi X (allegare scheda tecnica)

- Dispositivi di protezione tecnica: Glove box, Cappe chimiche (indicare se a ricircolo o a espulsione totale), Aspirazioni localizzate (indicare se si tratta di: banchi cappati, proboscidi o banchi aspiranti), Cappe biologiche (indicare la classe).

    - Nel caso di estrazione totale, indicare se l’aria è espulsa dal muro adiacente o sul colmo del tetto;

    - Nel caso di cappe a ricircolo indicare i tipi di filtri in dotazione.

    - Indicare l’ubicazione dei DPT.

- Presenza di ventilazione forzata

- Presenza di sensori di concentrazione di gas: tipologia, ubicazione, connessione a sistema di allarme ottico-acustico.

- Presenza di armadi per gas infiammabili conformi alla norma europea EN 14470-2.

- Presenza di armadi per stoccaggio di acidi, basi, liquidi infiammabili conformi alla normativa vigente.

Lavori richiesti

I lavori richiesti sono:

- Elenco delle lavorazioni edili

- Elenco delle lavorazioni idro termiche

- Elenco delle lavorazioni elettriche

- Elenco degli impianti speciali

COMPILAZIONE A CURA DI PREP

Adeguatezza dell’ambiente di lavoro

Indicazioni/prescrizioni relative all’attività